        Załącznik nr 1 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI USŁUG W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI I CZYNNOŚCI CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA TECHNICZNEGO ORAZ WYKONYWANIA NAPRAW I ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE ZASOBÓW „Śródmieście” sp. z o.o.

Obiekt handlowy ul. Piłsudskiego 8
I. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej poprzez:
1. bieżącą konserwację
2. sprawdzanie szczelności instalacji odpływowych
3. dokonywanie napraw awaryjnych przecieków na instalacji licząc od wodomierza głównego w budynku
4. odczytywanie stanów wodomierzy znajdujących się w budynku (każdorazową prośbę Zamawiającego)
5. usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii kanalizacyjnej
6. czyszczenie i udrażnianie podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne
7. czyszczenie przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z pierwszą studzienką
8. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji.
II. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez:
1. bieżącą konserwację instalacji elektrycznej tj. oświetlenia podstawowego, oświetlenia nocnego, ewakuacyjnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej 220/380V, instalacji wentylacyjno-mechanicznej, ogrzewaczy przepływowych, instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych, zewnętrznej linii zasilającej,
2. przegląd oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego wraz z sporządzeniem przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów w/w instalacji - 1 x w roku,
3. usuwanie awarii braku dopływu prądu do lokali, pomieszczeń wspólnego użytku,
4. usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody) – do 10m,
5. naprawę połączeń zatablicowych,
6. wymianę bezpieczników i gniazd bezpiecznikowych w tablicach administracyjnych i piętrowych budynków ( materiał rozliczany na postawie odrębnej faktury),
7. wymianę wyłączników (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
8. wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
9. wymianę lub uzupełnienie żarówek zwykłych, świetlówek i żarników halogenowych w lampach na całym obiekcie oraz lampkach orientacyjnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
10. przeprowadzanie jeden raz w roku przeglądu stanu technicznego sprawności instalacji elektrycznych zakończonego spisaniem protokołu,
11. kontrola stanu plomb na urządzeniach kontrolno-pomiarowych w nieruchomości (liczniki administracyjne),
12. zgłaszanie zaplombowania licznika energii elektrycznej do właściciela sieci – po usunięciu awarii,
13. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji ,
14. odczyty liczników energii elektrycznej w pomieszczeniach najemców – 1 raz w miesiącu
III. BRANŻA BUDOWLANA
  1. Roboty ślusarskie m.in.:
- naprawa zamków, skobli i wkładek patentowych drzwi wejściowych
- naprawa i regulacja samozamykaczy,
- otwieranie i zabezpieczanie lokalu podczas komisyjnego jego otwarcia (wymiana zamka) oraz w następstwie innych zdarzeń losowych,
- zabezpieczanie otworów kratek wycieraczkowych, naświetli, balustrad, pochwytów itp. w przypadku kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych
- zabudowany materiał liczony na podstawie odrębnej faktury
  1. Roboty stolarsko-szklarskie:
zabezpieczanie w pomieszczeniach wspólnego użytku stolarki okiennej i drzwiowej, wyłazów dachowych w przypadku dewastacji i innych zdarzeń losowych
  1. Roboty dekarskie:
awaryjne, miejscowe uszczelnianie połaci dachowych i obróbek blacharskich (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
awaryjne usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych oraz zbijanie sopli, miejscowe czyszczenie koszy zlewowych i rynien
  1. Roboty murarsko-tynkarskie:
- skucie głuchych i spękanych tynków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia
- uzupełnianie miejscowe płytek posadzkowych w całym obiekcie na zgłoszenia inwestora (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
- drobne roboty budowlane na całym obiekcie,

PRZEGLĄDY BUDOWLANE BUDYNKÓW
- przegląd budowlany dwa razy do roku
- przegląd budowlany 5 letni
PRZEGLĄD I KONSERWACJA GAŚNIC

Budynek biurowy Piłsudskiego 12
I. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej poprzez:
1. bieżącą konserwację
2. sprawdzanie szczelności instalacji odpływowych
3. dokonywanie napraw awaryjnych przecieków na instalacji licząc od wodomierza głównego w budynku
4. odczytywanie stanów wodomierzy znajdujących się w budynku (każdorazowa prośbę Zamawiającego)
5. usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii kanalizacyjnej
6. czyszczenie i udrażnianie podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne
7. czyszczenie przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z pierwszą studzienką
8. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji.
II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania poprzez:
bieżącą konserwację
1. awaryjne zabezpieczanie instalacji w razie wystąpienia przecieków
2. uruchomienie i wyłączenie instalacji przed sezonem oraz po sezonie grzewczym, likwidacje zapowietrzeń instalacji w okresie sezonu grzewczego
3. regulacje nastaw zaworów grzejnikowych i termostatycznych
4. odczytywanie liczników energii cieplnej znajdujących się w budynku (każdorazowo na prośbę Zamawiającego)
5. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji.
III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez:
1. bieżącą konserwację instalacji elektrycznej tj. oświetlenia podstawowego, oświetlenia nocnego, ewakuacyjnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej 220/380V, instalacji wentylacyjno-mechanicznej, ogrzewaczy przepływowych, instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych, zewnętrznej linii zasilającej,
2. przegląd oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego wraz z sporządzeniem przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów w/w instalacji - 1 x w roku,
3. usuwanie awarii braku dopływu prądu do lokali, pomieszczeń wspólnego użytku,
4. usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody) – do 10m,
5. naprawę połączeń zatablicowych,
6. wymianę bezpieczników i gniazd bezpiecznikowych w tablicach administracyjnych i piętrowych budynków ( materiał rozliczany na postawie odrębnej faktury),
7. wymianę wyłączników (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
8. wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
9. wymianę lub uzupełnienie żarówek zwykłych, świetlówek i żarników halogenowych w lampach na całym obiekcie oraz lampkach orientacyjnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
10. przeprowadzanie jeden raz w roku przeglądu stanu technicznego sprawności instalacji elektrycznych zakończonego spisaniem protokołu,
11. kontrola stanu plomb na urządzeniach kontrolno-pomiarowych w nieruchomości (liczniki administracyjne),
12. zgłaszanie zaplombowania licznika energii elektrycznej do właściciela sieci – po usunięciu awarii,
13. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji ,
14. odczyty liczników energii elektrycznej w pomieszczeniach najemców – 1 raz w miesiącu

IV. BRANŻA BUDOWLANA
1. Roboty ślusarskie m.in.:
- naprawa zamków, skobli i wkładek patentowych drzwi wejściowych
- naprawa i regulacja samozamykaczy,
- otwieranie i zabezpieczanie lokalu podczas komisyjnego jego otwarcia (wymiana zamka) oraz w następstwie innych zdarzeń losowych,
- zabezpieczanie otworów kratek wycieraczkowych, naświetli, balustrad, pochwytów itp. w przypadku kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych
- zabudowany materiał liczony na podstawie odrębnej faktury
2.roboty stolarsko-szklarskie:
zabezpieczanie w pomieszczeniach wspólnego użytku stolarki okiennej i drzwiowej, wyłazów dachowych w przypadku dewastacji i innych zdarzeń losowych
3. Roboty dekarskie:
awaryjne, miejscowe uszczelnianie połaci dachowych i obróbek blacharskich (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
awaryjne usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych oraz zbijanie sopli, miejscowe czyszczenie koszy zlewowych i rynien
4.Roboty murarsko-tynkarskie:
- skucie głuchych i spękanych tynków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia,
- uzupełnianie miejscowe płytek posadzkowych w całym obiekcie na zgłoszenia inwestora (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
- drobne roboty budowlane na całym obiekcie,
USŁUGI KOMINIARSKIE
  1. Wykonywanie przeglądów kominiarskich
V. INSTALACJA HYDRANTOWA
  1. Wykonywanie pomiarów wydajności hydrantów
  2. Utrzymanie instalacji hydrantowej w pełnej sprawności
VI. PRZEGLĄDY BUDOWLANE BUDYNKÓW
- przegląd budowlany roczny
- przegląd budowlany 5 letni – wpisać datę przeglądu

Budynek szkoły al. Niepodległości 32
I. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej poprzez:
1. bieżącą konserwację
2. sprawdzanie szczelności instalacji odpływowych
3. dokonywanie napraw awaryjnych przecieków na instalacji licząc od wodomierza głównego w budynku
4. odczytywanie stanów wodomierzy znajdujących się w budynku (każdorazowa prośbę Zamawiającego)
5. usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii kanalizacyjnej
6. czyszczenie i udrażnianie podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne
7. czyszczenie przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z pierwszą studzienką
8. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji.
II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania poprzez:
bieżącą konserwację
1. awaryjne zabezpieczanie instalacji w razie wystąpienia przecieków
2. uruchomienie i wyłączenie instalacji przed sezonem oraz po sezonie grzewczym, likwidacje zapowietrzeń instalacji w okresie sezonu grzewczego
3. regulacje nastaw zaworów grzejnikowych i termostatycznych
4. odczytywanie liczników energii cieplnej znajdujących się w budynku (każdorazowo na prośbę Zamawiającego)
5. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji.
III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez:
1. bieżącą konserwację instalacji elektrycznej tj. oświetlenia podstawowego, oświetlenia nocnego, ewakuacyjnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej 220/380V, instalacji wentylacyjno-mechanicznej (wraz z czyszczeniem wentylatorów), ogrzewaczy przepływowych, instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych, zewnętrznej linii zasilającej,
2. przegląd oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego wraz z sporządzeniem przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów w/w instalacji - 1 x w roku,
3. usuwanie awarii braku dopływu prądu do lokali, pomieszczeń wspólnego użytku,
4. usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody) – do 10m,
5. naprawę połączeń zatablicowych,
6. wymianę bezpieczników i gniazd bezpiecznikowych w tablicach administracyjnych i piętrowych budynków ( materiał rozliczany na postawie odrębnej faktury),
7. wymianę wyłączników (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
8. wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
9. wymianę lub uzupełnienie żarówek zwykłych, świetlówek i żarników halogenowych w lampach na całym obiekcie oraz lampkach orientacyjnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
10. przeprowadzanie jeden raz w roku przeglądu stanu technicznego sprawności instalacji elektrycznych zakończonego spisaniem protokołu,
11. kontrola stanu plomb na urządzeniach kontrolno-pomiarowych w nieruchomości (liczniki administracyjne),
12. zgłaszanie zaplombowania licznika energii elektrycznej do właściciela sieci – po usunięciu awarii,
13. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji – raz w roku,
14. odczyt licznika energii elektrycznej – 1 raz w miesiącu.

IV. BRANŻA BUDOWLANA
        1. Roboty ślusarskie m.in.:
- naprawa zamków, skobli i wkładek patentowych drzwi wejściowych,
- naprawa i regulacja samozamykaczy,
- otwieranie i zabezpieczanie lokalu podczas komisyjnego jego otwarcia (wymiana zamka) oraz w następstwie innych zdarzeń losowych,
- zabezpieczanie otworów kratek wycieraczkowych, naświetli, balustrad, pochwytów itp. w przypadku kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych,
- zabudowany materiał liczony na podstawie odrębnej faktury.
Roboty stolarsko-szklarskie:
zabezpieczanie w pomieszczeniach wspólnego użytku stolarki okiennej i drzwiowej, wyłazów dachowych
w przypadku dewastacji i innych zdarzeń losowych.
Roboty dekarskie:
awaryjne, miejscowe uszczelnianie połaci dachowych i obróbek blacharskich (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
awaryjne usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych oraz zbijanie sopli, miejscowe czyszczenie koszy zlewowych i rynien.
Roboty murarsko-tynkarskie:
- skucie głuchych i spękanych tynków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia,
- uzupełnianie miejscowe płytek posadzkowych w całym obiekcie na zgłoszenia inwestora (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
- drobne roboty budowlane na całym obiekcie.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
  1. Przegląd i konserwacja instalacji wentylacji mechanicznej,
  2. Wymiana filtrów w centrali wentylacji (wg potrzeb),
  3. Regulacja parametrów centrali wentylacji,
  4. Utrzymanie instalacji w pełnej sprawności,
  5. Dokonywanie przeglądów centrali wentylacyjnej,
  6. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji – raz w roku.

        V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA SYSTEMU P.POŻ. ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA obowiązuje od 01.10.2018 r.
Przegląd systemu sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania – dwa razy w roku (marzec, wrzesień) obejmujący:
1. Instalację: System alarmu pożarowego Schrack Seconet Integral C oraz centralę oddymiania Mercor.
2. Konserwacja systemu alarmu pożarowego – Schrack Seconet Integral C:
- konserwacja i przegląd centrali Schrack Seconet Integral C,
- konserwacja i przegląd czujek dymu w obiekcie (wraz z wydrukiem z centrali),
- sprawdzenie sterowań systemu pożarowego (centrala oddymiania, wentylacji oraz winda).
3. Konserwacja systemu oddymiania - centrala oddymiania Mercor:
- konserwacja i przegląd centrali oddymiania Mercor,
- konserwacja i przegląd klap oddymiających oraz siłowników.
4. Sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów systemu – dwa razy w roku.

       VI. PRZEGLĄD I KONSERWACJA GAŚNIC, HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH
  1. Wykonywanie przeglądu i legalizacji gaśnic – raz w roku, kwiecień
  2. Wykonywanie przeglądu hydrantów wewnętrznych, wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych DN25 – raz w roku, kwiecień
  3. Przegląd i konserwacja drzwi przeciwpożarowych – raz w roku, kwiecień (2 szt.).
  4. Sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów – każdorazowo po przeglądzie.

       VII. KONSERWACJA SYSTEMU ALARMOWEGO
1. Przegląd i konserwacja, utrzymanie w pełnej sprawności systemu alarmowego.
2. Sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów – każdorazowo po przeglądzie.

       VIII. USŁUGI KOMINIARSKIE
1. Wykonywanie przeglądów kominiarskich – raz w roku, wrzesień.
2. Sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów – każdorazowo po przeglądzie.

        IX. PRZEGLĄDY BUDOWLANE BUDYNKÓW
1. Przegląd budowlany roczny – kwiecień,
2. Przegląd budowlany 5-letni – (ostatni przegląd - kwiecień 2016 r.),
3. Sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów – każdorazowo po przeglądzie.

Targowisko miejskie al. Bielska

I. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez:
1. bieżącą konserwację instalacji elektrycznej tj. oświetlenia podstawowego, oświetlenia nocnego, ewakuacyjnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej 220/380V, instalacji wentylacyjno-mechanicznej, ogrzewaczy przepływowych, instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych, zewnętrznej linii zasilającej,
2. przegląd oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego wraz z sporządzeniem przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów w/w instalacji - 1 x w roku,
3.usuwanie awarii braku dopływu prądu do lokali, pomieszczeń wspólnego użytku,
4.usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody) – do 10m,
5.naprawę połączeń zatablicowych,
6.wymianę bezpieczników i gniazd prądowych ( materiał rozliczany na postawie odrębnej faktury),
7.wymianę wyłączników (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
8.wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
9.wymianę lub uzupełnienie żarówek zwykłych, ledowych, świetlówek i żarników halogenowych w lampach na całym obiekcie oraz lampkach orientacyjnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
10.przeprowadzanie jeden raz w roku przeglądu stanu technicznego sprawności instalacji elektrycznych zakończonego spisaniem protokołu,
11.kontrola stanu plomb na urządzeniach kontrolno-pomiarowych w nieruchomości (liczniki administracyjne),
12.zgłaszanie zaplombowania licznika energii elektrycznej do właściciela sieci – po usunięciu awarii,
13.sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji.

II. BRANŻA BUDOWLANA
        1. Roboty ślusarskie m.in.:
- naprawa zamków, skobli i wkładek patentowych drzwi wejściowych
- naprawa i regulacja samozamykaczy,
- otwieranie i zabezpieczanie lokalu podczas komisyjnego jego otwarcia (wymiana zamka) oraz w następstwie innych zdarzeń losowych,
- zabezpieczanie otworów kratek wycieraczkowych, naświetli, balustrad, pochwytów itp. w przypadku kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych
- zabudowany materiał liczony na podstawie odrębnej faktury
roboty stolarsko-szklarskie:
zabezpieczanie w pomieszczeniach wspólnego użytku stolarki okiennej i drzwiowej, wyłazów dachowych w przypadku dewastacji i innych zdarzeń losowych
Roboty dekarskie:
awaryjne, miejscowe uszczelnianie połaci dachowych i obróbek blacharskich (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
awaryjne usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych oraz zbijanie sopli, miejscowe czyszczenie koszy zlewowych i rynien
Roboty murarsko-tynkarskie:
- skucie głuchych i spękanych tynków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia
- drobne roboty budowlane na całym obiekcie,