        Załącznik nr 1

ZAKRES CAŁODOBOWEJ OBSŁUGI KONSERWACYJNEJ

PIŁSUDSKIEGO 12

I. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej poprzez:
1. dokonywanie napraw awaryjnych przecieków na instalacji licząc od wodomierza głównego w budynku
2. usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii kanalizacyjnej
3. czyszczenie i udrażnianie podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne.
4. czyszczenie przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z pierwszą studzienką oraz wywozem nieczystości – co kwartał
5. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji.

II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania poprzez:
bieżącą konserwację
1. awaryjne zabezpieczanie instalacji w razie wystąpienia przecieków, wymiana grzejników, zaworów grzejnikowych i termostatycznych (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
2. uruchomienie i wyłączenie instalacji przed sezonem oraz po sezonie grzewczym, likwidacje zapowietrzeń instalacji w okresie sezonu grzewczego
3. regulacje nastaw zaworów grzejnikowych i termostatycznych
4. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji – 1 x na zakończenie sezonu grzewczego.
III. BRANŻA BUDOWLANA

1. ROBOTY ŚLUSARSKIE M.IN.:
- naprawa, wymiana, regulacja samozamykaczy (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury)
- zabezpieczanie otworów kratek wycieraczkowych, naświetli, balustrad, pochwytów itp. w przypadku kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych
- konserwacja szlabanu parkingowego – raz na kwartał
- naprawa uszkodzonego ramienia szlabanu, wymiana uszkodzonych elementów, programowanie pilotów,
- zabudowany materiał liczony na podstawie odrębnej faktury.

2. ROBOTY DEKARSKIE:
awaryjne, miejscowe uszczelnianie połaci dachowych i obróbek blacharskich (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
awaryjne usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych oraz zbijanie sopli, czyszczenie koszy zlewowych i rynien.

3.ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE:
- skucie głuchych i spękanych tynków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia
- uzupełnianie miejscowe uszkodzonych płytek posadzkowych w całym obiekcie na zgłoszenie Zamawiającego (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

  4. ROBOTY STOLARSKO-SZKLARSKIE:
- Wymiana i naprawa oszklenia (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury)
- naprawy, regulacja, zabezpieczanie w pomieszczeniach wspólnego użytku stolarki okiennej i drzwiowej, wyłazów dachowych w przypadku awarii, zdarzeń losowych lub dewastacji.

IV. INSTALACJA KLIMATYZACJI
1. Roczny przegląd instalacji klimatyzacyjnej w siedzibie Spółki, odgrzybianie, czyszczenie, sporządzanie protokołów z przeglądów.
2. bieżące naprawy klimatyzacji (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury).
V. PRACE GOSPODARCZE
Drobne prace gospodarcze, porządkowe i przeprowadzkowe w obiekcie – porządkowanie pomieszczeń, załadunek do kontenerów, rozkręcanie/skręcanie i przenoszenie mebli, przeprowadzki pomieszczeń (2 osoby, nie więcej niż 3 h w miesiącu).

ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 32
I. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej poprzez:
1. dokonywanie napraw awaryjnych przecieków na instalacji licząc od wodomierza głównego w budynku
2. usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii kanalizacyjnej
3. czyszczenie i udrażnianie podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne – 2 x w roku
4. czyszczenie przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z pierwszą studzienką oraz wywozem nieczystości – 2 x w roku,
5. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji – 1 x w roku.

II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania poprzez:
bieżącą konserwację
1. awaryjne zabezpieczanie instalacji w razie wystąpienia przecieków, wymiana grzejników, zaworów grzejnikowych i termostatycznych (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
2. uruchomienie i wyłączenie instalacji przed sezonem oraz po sezonie grzewczym, likwidacje zapowietrzeń instalacji w okresie sezonu grzewczego
3. regulacje nastaw zaworów grzejnikowych i termostatycznych
4. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji – 1 x na zakończenie sezonu grzewczego.

III. BRANŻA BUDOWLANA

1. ROBOTY ŚLUSARSKIE M.IN.:
- naprawa, wymiana, regulacja samozamykaczy (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury)
- zabezpieczanie otworów kratek wycieraczkowych, naświetli, balustrad, pochwytów itp. w przypadku kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych
- zabudowany materiał liczony na podstawie odrębnej faktury.

2. ROBOTY DEKARSKIE:
awaryjne, miejscowe uszczelnianie połaci dachowych i obróbek blacharskich (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
awaryjne usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych oraz zbijanie sopli, czyszczenie koszy zlewowych i rynien.

3.ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE:
- skucie głuchych i spękanych tynków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia
- wymiana/uzupełnianie miejscowe uszkodzonych płytek posadzkowych w całym obiekcie na zgłoszenie Zamawiającego (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
  4. ROBOTY STOLARSKO-SZKLARSKIE:
1. Zabezpieczanie w pomieszczeniach wspólnego użytku stolarki okiennej i drzwiowej, wyłazów dachowych w przypadku awarii, zdarzeń losowych lub dewastacji.
IV. PRACE GOSPODARCZE
Drobne prace gospodarcze, porządkowe i przeprowadzkowe w obiekcie – porządkowanie pomieszczeń, załadunek do kontenerów, rozkręcanie/skręcanie i przenoszenie mebli, przeprowadzki pomieszczeń (2 osoby, nie więcej niż 3 h w miesiącu).

HALE TARGOWE al. Piłsudskiego 8
I. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej poprzez:
1. bieżącą konserwację
2. sprawdzanie szczelności instalacji odpływowych
3. dokonywanie napraw awaryjnych przecieków na instalacji licząc od wodomierza głównego w budynku
4. usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii kanalizacyjnej
5. czyszczenie i udrażnianie podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne (1 x w miesiącu).
6. Czyszczenie pierwszej studzienki kanalizacyjnej – separatora dwa razy w miesiącu (w pierwszym i ostatnim tygodniu miesiąca), wraz z wywozem nieczystości.
II. BRANŻA BUDOWLANA
  1. Roboty ślusarskie m.in.:
- zabezpieczanie otworów kratek wycieraczkowych, naświetli, balustrad, pochwytów itp. w przypadku kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych
- zabudowany materiał liczony na podstawie odrębnej faktury.
  2. Roboty stolarsko-szklarskie:
zabezpieczanie w pomieszczeniach wspólnego użytku stolarki okiennej i drzwiowej, wyłazów dachowych w przypadku dewastacji i innych zdarzeń losowych
  3. Roboty dekarskie:
awaryjne, miejscowe uszczelnianie połaci dachowych i obróbek blacharskich (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
awaryjne usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych oraz zbijanie sopli, miejscowe czyszczenie koszy zlewowych i rynien
  4. Roboty murarsko-tynkarskie:
skucie głuchych i spękanych tynków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia.

TARGOWISKO MIEJSKIE - ALEJA BIELSKA

I. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez:
1. zabezpieczanie instalacji w ramach pogotowia technicznego w przypadku awarii i braku zasilania (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury).

II. BRANŻA BUDOWLANA
2. Roboty stolarsko-szklarskie:
zabezpieczanie w pomieszczeniach wspólnego użytku stolarki okiennej i drzwiowej, wyłazów dachowych w przypadku dewastacji i innych zdarzeń losowych.
3. Roboty dekarskie:
awaryjne, miejscowe uszczelnianie połaci dachowych i obróbek blacharskich (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
awaryjne usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych oraz zbijanie sopli, miejscowe czyszczenie koszy zlewowych i rynien
4. Roboty murarsko-tynkarskie:
skucie głuchych i spękanych tynków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia.