        Załącznik nr 5

ZAKRES CAŁODOBOWEJ OBSŁUGI KONSERWACYJNEJ

OBIEKT BIUROWY, Al. PIŁSUDSKIEGO 12, Tychy

I. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej poprzez:
1. bieżącą konserwację
2. sprawdzanie szczelności instalacji odpływowych
3. dokonywanie napraw awaryjnych przecieków na instalacji licząc od wodomierza głównego w budynku
4. usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii kanalizacyjnej
5. czyszczenie i udrażnianie podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne.
6. czyszczenie przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z pierwszą studzienką oraz wywozem nieczystości – raz na kwartał
7. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji.

II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania poprzez:
bieżącą konserwację
1. awaryjne zabezpieczanie instalacji w razie wystąpienia przecieków, wymiana grzejników, zaworów grzejnikowych i termostatycznych (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
2. uruchomienie i wyłączenie instalacji przed sezonem oraz po sezonie grzewczym, likwidacje zapowietrzeń instalacji w okresie sezonu grzewczego
3. regulacje nastaw zaworów grzejnikowych i termostatycznych
4. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji – 1 x na zakończenie sezonu grzewczego.

III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez:
1. bieżącą konserwację instalacji elektrycznej tj. oświetlenia podstawowego, oświetlenia nocnego, ewakuacyjnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej 220/380V, ogrzewaczy przepływowych, bojlerów, instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych,
2. przegląd oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego wraz ze sporządzeniem przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów w/w instalacji - 1 x w roku,
3. 5-letni przegląd instalacji elektrycznej wraz ze sprawdzeniem poprawności zadziałania głównego wyłącznika prądu i zakończony spisaniem protokołu – styczeń,
4. usuwanie awarii braku dopływu prądu do lokali, pomieszczeń wspólnego użytku,
5. usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody) – do 10m,
6. naprawę połączeń zatablicowych,
7. wymianę bezpieczników i gniazd bezpiecznikowych w tablicach administracyjnych i piętrowych budynków (materiał rozliczany na postawie odrębnej faktury),
8. wymianę wyłączników (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
9. wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
10. wymianę lub uzupełnienie żarówek zwykłych, świetlówek i żarników halogenowych w lampach na całym obiekcie oraz lampkach orientacyjnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
11. kontrola stanu plomb na urządzeniach kontrolno-pomiarowych w nieruchomości (liczniki administracyjne),
12. zgłaszanie zaplombowania licznika energii elektrycznej do właściciela sieci – po usunięciu awarii,
13. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji,
14. odczyty liczników energii elektrycznej w budynku – na koniec każdego miesiąca.

IV. BRANŻA BUDOWLANA

1. ROBOTY ŚLUSARSKIE M.IN.:
- naprawa i wymiana zamków, skobli i wkładek patentowych drzwi wejściowych (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury)
- naprawa, wymiana, regulacja samozamykaczy (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury)
- otwieranie i zabezpieczanie lokalu podczas komisyjnego jego otwarcia (wymiana zamka) oraz w następstwie innych zdarzeń losowych,
- zabezpieczanie otworów kratek wycieraczkowych, naświetli, balustrad, pochwytów itp. w przypadku kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych
- konserwacja szlabanu parkingowego – raz na kwartał
- naprawa uszkodzonego ramienia szlabanu, wymiana uszkodzonych elementów, programowanie pilotów,
- zabudowany materiał liczony na podstawie odrębnej faktury.

2. ROBOTY DEKARSKIE:
awaryjne, miejscowe uszczelnianie połaci dachowych i obróbek blacharskich (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
- awaryjne usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych oraz zbijanie sopli, czyszczenie koszy zlewowych i rynien
- czyszczenie rynien – raz w roku.

3.ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE:
- skucie głuchych i spękanych tynków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia
- wymiana/uzupełnianie miejscowe uszkodzonych płytek posadzkowych w całym obiekcie na zgłoszenie Zamawiającego (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

4. ROBOTY STOLARSKO-SZKLARSKIE:
- Wymiana i naprawa oszklenia ((materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury)
- naprawy, regulacja, zabezpieczanie w pomieszczeniach wspólnego użytku stolarki okiennej i drzwiowej, wyłazów dachowych w przypadku awarii, zdarzeń losowych lub dewastacji.

V. USŁUGI KOMINIARSKIE
1. Wykonywanie przeglądów kominiarskich (kominy wentylacyjne) (1 x w roku); w tym sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów,
2. Udrażnianie przewodów kominowych (zagruzowania, gniazda ptasie).

VI. INSTALACJA ALARMOWA
1. Przegląd i konserwacja – raz na kwartał, utrzymanie w pełnej sprawności systemu alarmowego wraz ze sprzętem zintegrowanym z alarmem (zamek drzwiowy, piloty, czujki), kodowanie kart dostępu (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury).
2. Reagowanie na zgłoszenia – na żądanie.

VII. INSTALACJA KLIMATYZACJI
1. Roczny przegląd instalacji klimatyzacyjnej w siedzibie Spółki, odgrzybianie, czyszczenie, sporządzanie protokołów z przeglądów.
2. bieżące naprawy klimatyzacji (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury).

VIII. PRACE GOSPODARCZE
Prace gospodarcze, porządkowe i przeprowadzkowe w obiekcie – porządkowanie pomieszczeń, załadunek do kontenerów, rozkręcanie/skręcanie i przenoszenie mebli, przeprowadzki pomieszczeń.

OBIEKT DYDAKTYCZNO- ADMINISTRACYJNY, Al. NIEPODLEGŁOŚCI 32, Tychy

I. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej poprzez:
1. bieżącą konserwację
2. sprawdzanie szczelności instalacji odpływowych
3. dokonywanie napraw awaryjnych przecieków na instalacji licząc od wodomierza głównego w budynku
4. usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii kanalizacyjnej
5. czyszczenie i udrażnianie podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne
6. czyszczenie przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z pierwszą studzienką oraz wywozem nieczystości – 2 x w roku,
7. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji.

II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania poprzez:
bieżącą konserwację
1. awaryjne zabezpieczanie instalacji w razie wystąpienia przecieków, wymiana grzejników, zaworów grzejnikowych i termostatycznych (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
2. uruchomienie i wyłączenie instalacji przed sezonem oraz po sezonie grzewczym, likwidacje zapowietrzeń instalacji w okresie sezonu grzewczego
3. regulacje nastaw zaworów grzejnikowych i termostatycznych
4. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji – 1 x na zakończenie sezonu grzewczego.

III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez:
1. bieżącą konserwację i utrzymywanie w sprawności instalacji elektrycznej tj. oświetlenia podstawowego, oświetlenia nocnego, ewakuacyjnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej 220/380V, ogrzewaczy przepływowych, bojlerów, instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych,
2. przegląd oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego wraz ze sporządzeniem przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów w/w instalacji - 1 x w roku, sierpień,
3. usuwanie awarii braku dopływu prądu do lokali, pomieszczeń wspólnego użytku,
4. usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody) – do 10m,
5. naprawę połączeń zatablicowych,
6. wymianę bezpieczników i gniazd bezpiecznikowych w tablicach administracyjnych i piętrowych budynków (materiał rozliczany na postawie odrębnej faktury),
7. wymianę wyłączników (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
8. wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
9. wymianę lub uzupełnienie żarówek zwykłych, świetlówek w lampach na całym obiekcie oraz lampkach orientacyjnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
10. przeprowadzanie jeden raz w roku przeglądu stanu technicznego sprawności instalacji elektrycznych, wraz ze sprawdzeniem zadziałania głównego wyłącznika prądu, zakończonego spisaniem protokołu – 1 x w roku, styczeń,
11. kontrola stanu plomb na urządzeniach kontrolno-pomiarowych w nieruchomości (liczniki administracyjne),
12. zgłaszanie zaplombowania licznika energii elektrycznej do właściciela sieci – po usunięciu awarii,
13. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji,
14. odczyty licznika energii elektrycznej w budynku – na koniec każdego miesiąca.

IV. BRANŻA BUDOWLANA

1. ROBOTY ŚLUSARSKIE M.IN.:
- naprawa i wymiana zamków, skobli i wkładek patentowych drzwi wejściowych (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury)
- naprawa, wymiana, regulacja samozamykaczy (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury)
- otwieranie i zabezpieczanie lokalu podczas komisyjnego jego otwarcia (wymiana zamka) oraz w następstwie innych zdarzeń losowych,
- zabezpieczanie otworów kratek wycieraczkowych, naświetli, balustrad, pochwytów itp. w przypadku kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych
- zabudowany materiał liczony na podstawie odrębnej faktury.

2. ROBOTY DEKARSKIE:
awaryjne, miejscowe uszczelnianie połaci dachowych i obróbek blacharskich (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
- awaryjne usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych oraz zbijanie sopli, czyszczenie koszy zlewowych i rynien
- czyszczenie rynien – raz w roku.

3.ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE:
- skucie głuchych i spękanych tynków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia
- wymiana/uzupełnianie miejscowe uszkodzonych płytek posadzkowych w całym obiekcie na zgłoszenie Zamawiającego (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

4. ROBOTY STOLARSKO-SZKLARSKIE:
1.Wymiana i naprawa oszklenia ((materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury)
naprawy, regulacja, zabezpieczanie w pomieszczeniach wspólnego użytku stolarki okiennej i drzwiowej, wyłazów dachowych w przypadku awarii, zdarzeń losowych lub dewastacji.

V. USŁUGI KOMINIARSKIE:
  - Wykonywanie przeglądów kominiarskich (kominy wentylacyjne) (1 x w roku - sierpień); w tym sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów,
  - Udrażnianie przewodów kominowych ( zagruzowania, gniazda ptasie ).

 VI. INSTALACJA ALARMOWA
1. przegląd i konserwacja – raz na kwartał, utrzymanie w pełnej sprawności systemu alarmowego wraz ze sprzętem zintegrowanym z alarmem (czujki), (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury).
2. reagowanie na zgłoszenia – na żądanie.

VII. PRACE GOSPODARCZE
Prace gospodarcze, porządkowe i przeprowadzkowe w obiekcie – porządkowanie pomieszczeń, załadunek do kontenerów, rozkręcanie/skręcanie i przenoszenie mebli, przeprowadzki pomieszczeń.

OBIEKT HANDLOWY, al. Piłsudskiego 8, Tychy

I. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej poprzez:
1. bieżącą konserwację
2. sprawdzanie szczelności instalacji odpływowych
3. dokonywanie napraw awaryjnych przecieków na instalacji licząc od wodomierza głównego w budynku
4. odczytywanie stanów wodomierzy znajdujących się w budynku (każdorazową prośbę Zamawiającego)
5. usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii kanalizacyjnej
6. czyszczenie i udrażnianie podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne
7. Czyszczenie pierwszej studzienki kanalizacyjnej – separatora dwa razy w miesiącu (w pierwszym i ostatnim tygodniu miesiąca), wraz z wywozem nieczystości.

II. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez:
1. bieżącą konserwację instalacji elektrycznej tj. oświetlenia podstawowego, oświetlenia nocnego, ewakuacyjnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej 220/380V, instalacji wentylacyjno-mechanicznej, ogrzewaczy przepływowych, instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych, zewnętrznej linii zasilającej,
2. przegląd oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego wraz z sporządzeniem przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów w/w instalacji - 1 x w roku,
3. usuwanie awarii braku dopływu prądu do lokali, pomieszczeń wspólnego użytku,
4. usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody) – do 10m,
5. naprawę połączeń zatablicowych,
6. wymianę bezpieczników i gniazd bezpiecznikowych w tablicach administracyjnych i piętrowych budynków ( materiał rozliczany na postawie odrębnej faktury),
7. wymianę wyłączników (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
8. wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
9. wymianę lub uzupełnienie żarówek zwykłych, świetlówek i żarników halogenowych w lampach na całym obiekcie oraz lampkach orientacyjnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
10. przeprowadzanie jeden raz w roku przeglądu stanu technicznego sprawności instalacji elektrycznych zakończonego spisaniem protokołu,
11. kontrola stanu plomb na urządzeniach kontrolno-pomiarowych w nieruchomości (liczniki administracyjne),
12. zgłaszanie zaplombowania licznika energii elektrycznej do właściciela sieci – po usunięciu awarii,
13. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji ,
14. odczyty liczników energii elektrycznej w pomieszczeniach najemców – 1 raz w miesiącu

III. BRANŻA BUDOWLANA
  1. Roboty ślusarskie m.in.:
- naprawa zamków, skobli i wkładek patentowych drzwi wejściowych
- naprawa i regulacja samozamykaczy,
- otwieranie i zabezpieczanie lokalu podczas komisyjnego jego otwarcia (wymiana zamka) oraz w następstwie innych zdarzeń losowych,
- zabezpieczanie otworów kratek wycieraczkowych, naświetli, balustrad, pochwytów itp. w przypadku kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych
- zabudowany materiał liczony na podstawie odrębnej faktury.

2. Roboty stolarsko-szklarskie:
- Wymiana i naprawa oszklenia,
- zabezpieczanie w pomieszczeniach wspólnego użytku stolarki okiennej i drzwiowej, wyłazów dachowych w przypadku dewastacji i innych zdarzeń losowych

3. Roboty dekarskie:
awaryjne, miejscowe uszczelnianie połaci dachowych i obróbek blacharskich (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
awaryjne usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych oraz zbijanie sopli, miejscowe czyszczenie koszy zlewowych i rynien

4. Roboty murarsko-tynkarskie:
- skucie głuchych i spękanych tynków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia
- uzupełnianie miejscowe płytek posadzkowych w całym obiekcie na zgłoszenia inwestora (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury).

 IV. USŁUGI KOMINIARSKIE
1. Wykonywanie przeglądów kominiarskich – kominy wentylacyjne.
2. Udrażnianie przewodów kominowych (zagruzowania, gniazda ptasie).

V. PRZEGLĄDY BUDOWLANE OBIEKTU
- przegląd budowlany dwa razy w roku,
- przegląd budowlany 5 letni, 1 roczne, 0,5 roczne.

TARGOWISKO MIEJSKIE, Al. BIELSKA, Tychy

I. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez:
1. bieżącą konserwację instalacji elektrycznej tj. oświetlenia podstawowego, oświetlenia nocnego, ewakuacyjnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej 220/380V, ogrzewaczy przepływowych, instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych, zewnętrznej linii zasilającej,
2. przegląd oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego wraz z sporządzeniem przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów w/w instalacji - 1 x w roku,
3.usuwanie awarii braku dopływu prądu do lokali, pomieszczeń wspólnego użytku,
4.usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody) – do 10m,
5.naprawę połączeń zatablicowych,
6.wymianę bezpieczników i gniazd prądowych ( materiał rozliczany na postawie odrębnej faktury),
7.wymianę wyłączników (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
8.wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
9.wymianę lub uzupełnienie żarówek zwykłych, ledowych, świetlówek i żarników halogenowych w lampach na całym obiekcie oraz lampkach orientacyjnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
10.przeprowadzanie jeden raz w roku przeglądu stanu technicznego sprawności instalacji elektrycznych zakończonego spisaniem protokołu,
11.kontrola stanu plomb na urządzeniach kontrolno-pomiarowych w nieruchomości (liczniki administracyjne),
12.zgłaszanie zaplombowania licznika energii elektrycznej do właściciela sieci – po usunięciu awarii,
13.sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji.

II. BRANŻA BUDOWLANA

1. Roboty ślusarskie m.in.:
- naprawa zamków, skobli i wkładek patentowych drzwi wejściowych
- naprawa i regulacja samozamykaczy,
- otwieranie i zabezpieczanie lokalu podczas komisyjnego jego otwarcia (wymiana zamka) oraz w następstwie innych zdarzeń losowych,
- zabezpieczanie otworów kratek wycieraczkowych, naświetli, balustrad, pochwytów itp. w przypadku kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych
- zabudowany materiał liczony na podstawie odrębnej faktury.

2. Roboty stolarsko-szklarskie:
zabezpieczanie w pomieszczeniach wspólnego użytku stolarki okiennej i drzwiowej, wyłazów dachowych w przypadku dewastacji i innych zdarzeń losowych.

3. Roboty dekarskie:
awaryjne, miejscowe uszczelnianie połaci dachowych i obróbek blacharskich (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
awaryjne usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych oraz zbijanie sopli, miejscowe czyszczenie koszy zlewowych i rynien

4. Roboty murarsko-tynkarskie:
skucie głuchych i spękanych tynków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia.

III. USŁUGI KOMINIARSKIE
1. Wykonywanie przeglądów kominiarskich – kominy wentylacyjne.
2. Udrażnianie przewodów kominowych ( zagruzowania, gniazda ptasie ).

IV. PRZEGLĄDY BUDOWLANE BUDYNKÓW
przegląd budowlany roczny.