        Załącznik nr 5

ZAKRES CAŁODOBOWEJ OBSŁUGI i POGOTOWIA TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ i ODGROMOWEJ

Budynek biurowy, al. Piłsudskiego 12

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA
obsługa techniczna polegająca na utrzymaniu w pełnej sprawności technicznej instalacji poprzez:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez:
1. zabezpieczanie instalacji w ramach pogotowia technicznego w przypadku awarii i braku zasilania (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury).
2. bieżącą konserwację instalacji elektrycznej tj. oświetlenia podstawowego, oświetlenia nocnego, ewakuacyjnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej 220/380V, ogrzewaczy przepływowych, bojlerów, instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych,
3. usuwanie awarii braku dopływu prądu do lokali, pomieszczeń wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
4. usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody) – do 10m,
5. naprawę połączeń zatablicowych,
6. wymianę bezpieczników i gniazd bezpiecznikowych w tablicach administracyjnych i piętrowych budynków (materiał rozliczany na postawie odrębnej faktury),
7. wymianę wyłączników (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
8. wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
9. wymianę lub uzupełnienie żarówek zwykłych, świetlówek i żarników halogenowych w lampach na całym obiekcie oraz lampkach orientacyjnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
10. kontrola stanu plomb na urządzeniach kontrolno-pomiarowych w nieruchomości (liczniki administracyjne),
11. zgłaszanie zaplombowania licznika energii elektrycznej do właściciela sieci – po usunięciu awarii,
12. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji,
13. odczyty liczników energii elektrycznej w budynku – na koniec każdego miesiąca.
14. przegląd oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego wraz ze sporządzeniem przez osoby uprawnione protokołów
z przeglądów w/w instalacji - 1 x w roku,
15. 5-letni przegląd instalacji elektrycznej wraz ze sprawdzeniem poprawności zadziałania głównego wyłącznika prądu
i zakończony spisaniem protokołu – styczeń. Zakres przeglądu: 334 mkw, 34 pomieszczenia.
16. odczyty liczników energii elektrycznej w budynku – na koniec każdego miesiąca (w razie nieobecności uprawnionego do dokonywania odczytów pracownika Zamawiającego).

Budynek dydaktyczno- administracyjny, al. Niepodległości 32

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA:
obsługa techniczna polegająca na utrzymaniu w pełnej sprawności technicznej instalacji poprzez:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez:
1. zabezpieczanie instalacji w ramach pogotowia technicznego w przypadku awarii i braku zasilania (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury).
2. bieżącą konserwację i utrzymywanie w sprawności instalacji elektrycznej tj. oświetlenia podstawowego, oświetlenia nocnego, ewakuacyjnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej 220/380V, ogrzewaczy przepływowych, bojlerów, instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych,
3. usuwanie awarii braku dopływu prądu do lokali, pomieszczeń wspólnego użytku,
4. usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody) – do 10m,
5. naprawę połączeń zatablicowych,
6. wymianę bezpieczników i gniazd bezpiecznikowych w tablicach administracyjnych i piętrowych budynków (materiał rozliczany na postawie odrębnej faktury).
7. wymianę wyłączników (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
8. wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
9. wymianę lub uzupełnienie żarówek zwykłych, świetlówek w lampach na całym obiekcie oraz lampkach orientacyjnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
10. przeprowadzanie jeden raz w roku przeglądu stanu technicznego sprawności instalacji elektrycznych, wraz ze sprawdzeniem zadziałania głównego wyłącznika prądu, zakończonego spisaniem protokołu – 1 x w roku, styczeń,
2. przegląd oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego wraz ze sporządzeniem przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów w/w instalacji - 1 x w roku, sierpień,
11. kontrola stanu plomb na urządzeniach kontrolno-pomiarowych w nieruchomości (liczniki administracyjne),
12. zgłaszanie zaplombowania licznika energii elektrycznej do właściciela sieci – po usunięciu awarii.
13. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji,
14. odczyty licznika energii elektrycznej w budynku – na koniec każdego miesiąca.

Obiekt handlowy, al. Piłsudskiego 8

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA:
obsługa techniczna polegająca na utrzymaniu w pełnej sprawności technicznej instalacji poprzez:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez:
1. zabezpieczanie instalacji w ramach pogotowia technicznego w przypadku awarii i braku zasilania (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury).
1. bieżącą konserwację instalacji elektrycznej tj. oświetlenia podstawowego, oświetlenia nocnego, ewakuacyjnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej 220/380V, instalacji wentylacyjno-mechanicznej, ogrzewaczy przepływowych, instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych, zewnętrznej linii zasilającej,
2. przegląd oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego wraz z sporządzeniem przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów w/w instalacji - 1 x w roku,
3. usuwanie awarii braku dopływu prądu do lokali, pomieszczeń wspólnego użytku,
4. usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody) – do 10m,
5. naprawę połączeń zatablicowych,
6. wymianę bezpieczników i gniazd bezpiecznikowych w tablicach administracyjnych i piętrowych budynków ( materiał rozliczany na postawie odrębnej faktury),
7. wymianę wyłączników (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
8. wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
9. wymianę lub uzupełnienie żarówek zwykłych, świetlówek i żarników halogenowych w lampach na całym obiekcie oraz lampkach orientacyjnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
10. przeprowadzanie jeden raz w roku przeglądu stanu technicznego sprawności instalacji elektrycznych zakończonego spisaniem protokołu,
11. kontrola stanu plomb na urządzeniach kontrolno-pomiarowych w nieruchomości (liczniki administracyjne),
12. zgłaszanie zaplombowania licznika energii elektrycznej do właściciela sieci – po usunięciu awarii,
13. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji ,
14. odczyty liczników energii elektrycznej w pomieszczeniach najemców – 1 raz w miesiącu

Targowisko miejskie, al. Bielska

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA:
obsługa techniczna polegająca na utrzymaniu w pełnej sprawności technicznej instalacji poprzez:
Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez:
1. zabezpieczanie instalacji w ramach pogotowia technicznego w przypadku awarii i braku zasilania (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury).
1. bieżącą konserwację instalacji elektrycznej tj. oświetlenia podstawowego, oświetlenia nocnego, ewakuacyjnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej 220/380V, ogrzewaczy przepływowych, instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych, zewnętrznej linii zasilającej,
2. przegląd oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego wraz z sporządzeniem przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów w/w instalacji - 1 x w roku,
3.usuwanie awarii braku dopływu prądu do lokali, pomieszczeń wspólnego użytku,
4.usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody) – do 10m,
5.naprawę połączeń zatablicowych,
6.wymianę bezpieczników i gniazd prądowych ( materiał rozliczany na postawie odrębnej faktury),
7.wymianę wyłączników (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
8.wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
9.wymianę lub uzupełnienie żarówek zwykłych, ledowych, świetlówek i żarników halogenowych w lampach na całym obiekcie oraz lampkach orientacyjnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),
10.przeprowadzanie jeden raz w roku przeglądu stanu technicznego sprawności instalacji elektrycznych zakończonego spisaniem protokołu,
11.kontrola stanu plomb na urządzeniach kontrolno-pomiarowych w nieruchomości (liczniki administracyjne),
12.zgłaszanie zaplombowania licznika energii elektrycznej do właściciela sieci – po usunięciu awarii,
13.sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji.