Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI USŁUG W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI I CZYNNOŚCI CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA TECHNICZNEGO ORAZ WYKONYWANIA NAPRAW I ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE ZASOBÓW „Śródmieście” sp. z o.o.

Obiekt Hale Targowe ul. Piłsudskiego 8

I.  INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej poprzez:

- bieżącą konserwację;

- sprawdzanie szczelności instalacji odpływowych (1x w roku);

- dokonywanie napraw awaryjnych przecieków na instalacji licząc od wodomierza głównego w budynku (według

- potrzeb);

- odczytywanie stanów wodomierzy znajdujących się w budynku (każdorazową prośbę Zamawiającego);

- usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii  kanalizacyjnej (według potrzeb);

- czyszczenie i udrażnianie podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne ( 1x w miesiącu);

- czyszczenie przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z pierwszą studzienką ( według potrzeb);

- sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji.

II.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA:

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez:

- bieżącą konserwację instalacji elektrycznej tj. oświetlenia podstawowego, oświetlenia nocnego, ewakuacyjnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej 220/380V, instalacji wentylacyjno-mechanicznej, ogrzewaczy przepływowych, instalacji odgromowej,  połączeń wyrównawczych, zewnętrznej linii zasilającej;

- przegląd oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego wraz z sporządzeniem przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów w/w instalacji  - 1 x w roku;

- usuwanie awarii braku dopływu prądu do lokali, pomieszczeń wspólnego użytku;

- usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody) – do 10m;

- naprawę połączeń zatablicowych;

- wymianę bezpieczników i gniazd bezpiecznikowych w tablicach administracyjnych i piętrowych budynków (materiał  rozliczany na postawie odrębnej faktury);

- wymianę wyłączników (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury);

- wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku  (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury);

- wymianę lub uzupełnienie żarówek zwykłych, świetlówek i żarników halogenowych w lampach na całym obiekcie oraz lampkach orientacyjnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury);

- przeprowadzanie jeden raz w roku przeglądu stanu technicznego sprawności  instalacji  elektrycznych zakończonego spisaniem protokołu;

- kontrola stanu plomb na urządzeniach kontrolno-pomiarowych w nieruchomości (liczniki administracyjne), 1x w roku;

- zgłaszanie zaplombowania licznika energii elektrycznej do właściciela sieci – po usunięciu awarii;

- sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji;

- odczyty liczników energii elektrycznej w pomieszczeniach najemców – 1 raz w miesiącu.

III. BRANŻA BUDOWLANA

  - Roboty ślusarskie m.in.:

- naprawa zamków, skobli i wkładek patentowych drzwi wejściowych;

- naprawa i regulacja samozamykaczy,( 1x w miesiącu);

- otwieranie i zabezpieczanie lokalu podczas komisyjnego jego otwarcia (wymiana zamka) oraz w następstwie innych zdarzeń losowych;

- zabezpieczanie otworów kratek wycieraczkowych, naświetli, balustrad, pochwytów itp. w przypadku kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych;

- zabudowany materiał liczony na podstawie odrębnej faktury,

  - Roboty stolarsko-szklarskie:

- zabezpieczanie w pomieszczeniach wspólnego użytku stolarki okiennej i drzwiowej, wyłazów dachowych w przypadku dewastacji i innych zdarzeń losowych.

  - Roboty dekarskie:

- awaryjne, miejscowe uszczelnianie połaci dachowych i obróbek blacharskich (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury).

- awaryjne usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych oraz zbijanie sopli, miejscowe czyszczenie koszy zlewowych i rynien.

  - Roboty murarsko-tynkarskie:

- skucie głuchych i spękanych tynków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia;

- uzupełnianie miejscowe płytek posadzkowych w całym obiekcie na zgłoszenia inwestora (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury;

- drobne roboty budowlane na całym obiekcie.

- PRZEGLĄDY BUDOWLANE BUDYNKÓW

- przegląd budowlany dwa razy do roku

- przegląd budowlany 5 letni

Budynek biurowy Piłsudskiego 12

I.  INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej poprzez:

- dokonywanie napraw awaryjnych przecieków na instalacji licząc od wodomierza głównego w budynku;

- czyszczenie i udrażnianie podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne;

- czyszczenie przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z pierwszą studzienką co kwartał;

- sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji.

II.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania poprzez:

bieżącą konserwację

- awaryjne zabezpieczanie instalacji  w razie wystąpienia przecieków

- uruchomienie i wyłączenie instalacji przed sezonem oraz po sezonie grzewczym, likwidacje zapowietrzeń instalacji w okresie sezonu grzewczego

- regulacje nastaw zaworów grzejnikowych i termostatycznych

- sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji.

IV. BRANŻA BUDOWLANA

1. Roboty ślusarskie m.in.:

- konserwacja szlabanu parkingowego raz na kwartał,

- naprawa uszkodzonego ramienia szlabanu, wymiana uszkodzonych elementów, programowanie pilotów,

- zabudowany materiał liczony na podstawie odrębnej faktury.

2. Roboty dekarskie:

- awaryjne, miejscowe uszczelnianie połaci dachowych i obróbek blacharskich (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

- awaryjne usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych oraz zbijanie sopli, miejscowe czyszczenie koszy zlewowych i rynien

3.Roboty murarsko-tynkarskie:

- skucie głuchych i spękanych tynków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia,

- uzupełnianie miejscowe płytek posadzkowych w całym obiekcie na zgłoszenia inwestora (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

- drobne roboty budowlane na całym obiekcie,

- USŁUGI KOMINIARSKIE

  - Wykonywanie przeglądów kominiarskich 1 x w roku.

V.  INSTALACJA HYDRANTOWA

  - Wykonywanie pomiarów wydajności hydrantów oraz instalacji p.poż. 1 x w roku.

  - Utrzymanie instalacji hydrantowej w pełnej sprawności

VI.  INSTALACJA KLIMATYZACJI

- roczny przegląd instalacji klimatyzacyjnej w siedzibie Spółki,

- bieżące naprawy klimatyzacji.

VII. PRZEGLĄDY BUDOWLANE BUDYNKÓW

- przegląd budowlany roczny

- przegląd budowlany 5 letni – 2018

VIII.  KONSERWACJA SYSTEMU ALARMOWEGO

- Przegląd  i konserwacja raz na kwartał, utrzymanie w pełnej sprawności systemu alarmowego.

Budynek szkoły al. Niepodległości  32

I.  INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej poprzez:

- dokonywanie napraw awaryjnych przecieków na instalacji licząc od wodomierza głównego w budynku

- usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii  kanalizacyjnej

- czyszczenie i udrażnianie podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne – 2 x w roku

- czyszczenie przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z pierwszą studzienką – 2 x w roku.

II.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania poprzez:

bieżącą konserwację

- awaryjne zabezpieczanie instalacji  w razie wystąpienia przecieków

- uruchomienie i wyłączenie instalacji przed sezonem oraz po sezonie grzewczym, likwidacje zapowietrzeń instalacji w okresie sezonu grzewczego

- regulacje nastaw zaworów grzejnikowych i termostatycznych

- sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji – przed rozpoczęciem sezonu grzewczego – 1 x, 1 x na zakończenie okresu grzewczego.

III.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA:

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez:

- usuwanie awarii braku dopływu prądu do lokali, pomieszczeń wspólnego użytku,

- usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody) – do 10m,

- naprawę połączeń zatablicowych,

- wymianę bezpieczników i gniazd bezpiecznikowych w tablicach administracyjnych i piętrowych budynków ( materiał  rozliczany na postawie odrębnej faktury),

- wymianę wyłączników (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

- wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku  (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

- zgłaszanie zaplombowania licznika energii elektrycznej do właściciela sieci – po usunięciu awarii.

IV. BRANŻA BUDOWLANA

1. Roboty ślusarskie m.in.:

- zabezpieczanie otworów kratek wycieraczkowych, naświetli, balustrad, pochwytów itp. w przypadku kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych,

- zabudowany materiał liczony na podstawie odrębnej faktury.

- Roboty stolarsko-szklarskie:

- zabezpieczanie w pomieszczeniach wspólnego użytku stolarki okiennej i drzwiowej, wyłazów dachowych 
w przypadku dewastacji i innych zdarzeń losowych.

- Roboty dekarskie:

- awaryjne, miejscowe uszczelnianie połaci dachowych i obróbek blacharskich (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

- awaryjne usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych oraz zbijanie sopli, miejscowe czyszczenie koszy zlewowych i rynien.

- Roboty murarsko-tynkarskie:

- skucie głuchych i spękanych tynków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia.

- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

  - Przegląd i konserwacja instalacji wentylacji mechanicznej – 1 x w roku.

  - Wymiana filtrów w centrali wentylacji - wg potrzeb, minimum 1 x w roku.

  - Regulacja parametrów centrali wentylacji – 1 x w miesiącu oraz na wezwanie.

  - Utrzymanie instalacji w pełnej sprawności.

  - sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji – 1 x w roku.