Załącznik nr 5

ZAKRES OBSŁUGI KONSERWACYJNEJ I CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA TECHNICZNEGO

Obejmuje usuwanie awarii i zabezpieczanie ich skutków, w zakresie: robót budowlanych, ślusarskich, dekarskich, murarsko-tynkarskich, stolarsko-szklarskich i w instalacjach (wod.-kan., co, elektrycznej, odgromowej), a także bieżącą konserwację instalacji w tym m.in.:

PIŁSUDSKIEGO 12

I.  INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej poprzez:

1. bieżącą konserwację

2. sprawdzanie szczelności instalacji odpływowych

3. dokonywanie napraw awaryjnych przecieków na instalacji licząc od wodomierza głównego w budynku

4. usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii  kanalizacyjnej

5. czyszczenie i udrażnianie podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne.

6. czyszczenie przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z pierwszą studzienką oraz wywozem nieczystości – raz na kwartał

7. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji - raz w roku.

II.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania poprzez: bieżącą konserwację

1. awaryjne zabezpieczanie instalacji w razie wystąpienia przecieków, wymiana grzejników, zaworów grzejnikowych i termostatycznych (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

2. uruchomienie i wyłączenie instalacji przed sezonem oraz po sezonie grzewczym, likwidacje zapowietrzeń instalacji w okresie sezonu grzewczego

3. regulacje nastaw zaworów grzejnikowych i termostatycznych

4. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji – 1 x na zakończenie sezonu grzewczego.

III.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA:

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez:

1. awaryjne usuwanie awarii braku dopływu prądu do lokali, pomieszczeń wspólnego użytku,

2. awaryjne naprawy instalacji elektrycznej tj. oświetlenia podstawowego, oświetlenia nocnego, ewakuacyjnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej 220/380V, ogrzewaczy przepływowych, instalacji odgromowej,  połączeń wyrównawczych, zewnętrznej linii zasilającej,

3. awaryjne usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody) – do 10m,

4. awaryjną naprawę połączeń zatablicowych,

5. awaryjną wymianę bezpieczników i gniazd bezpiecznikowych w tablicach administracyjnych i piętrowych budynków (materiał  rozliczany na postawie odrębnej faktury),

6. awaryjną wymianę wyłączników (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

7. awaryjną wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku  (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

8. awaryjną wymianę lub uzupełnienie żarówek zwykłych, świetlówek i żarników halogenowych w lampach, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego na całym obiekcie oraz lampkach orientacyjnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

9. zgłaszanie zaplombowania licznika energii elektrycznej do właściciela sieci – po usunięciu awarii,

10. odczyty liczników energii elektrycznej w budynku – na koniec miesiąca, tylko w razie nieobecności pracowników Śródmieście Sp. z o.o.

IV. BRANŻA BUDOWLANA

1. ROBOTY ŚLUSARSKIE M.IN.:

- awaryjna naprawa i wymiana zamków, skobli i wkładek patentowych drzwi wejściowych (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury)

- naprawa, wymiana, regulacja samozamykaczy (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury)

- otwieranie i zabezpieczanie lokalu podczas komisyjnego jego otwarcia (wymiana zamka) oraz w następstwie innych zdarzeń losowych,

- awaryjne zabezpieczanie otworów kratek wycieraczkowych, naświetli, balustrad, pochwytów itp. w przypadku kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych

- konserwacja szlabanu parkingowego – raz na kwartał

- naprawa uszkodzonego ramienia szlabanu, wymiana uszkodzonych elementów, programowanie pilotów (zabudowany materiał liczony na podstawie odrębnej faktury. Programowanie pilotów - kwota za programowanie x liczba sztuk).

2. ROBOTY DEKARSKIE:

- awaryjne, miejscowe uszczelnianie połaci dachowych i obróbek blacharskich (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

- awaryjne usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych oraz zbijanie sopli, czyszczenie koszy zlewowych i rynien.

3.ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE:

- skucie głuchych i spękanych tynków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia

- wymiana/uzupełnianie miejscowe uszkodzonych płytek posadzkowych w całym obiekcie na zgłoszenie Zamawiającego (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

4. ROBOTY STOLARSKO-SZKLARSKIE:

- Wymiana i naprawa oszklenia (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury)

- naprawy, regulacja, uszczelnianie, zabezpieczanie stolarki okiennej i drzwiowej, wyłazów dachowych w przypadku awarii, zdarzeń losowych lub dewastacji.

- USŁUGI KOMINIARSKIE

1. Awaryjne udrażnianie przewodów kominowych (zagruzowania, gniazda ptasie).

VI. INSTALACJA  ALARMOWA

1. Przegląd  i konserwacja – raz na kwartał, utrzymanie w pełnej sprawności systemu alarmowego wraz ze sprzętem zintegrowanym z alarmem (zamek drzwiowy, piloty, czujki), kodowanie kart dostępu (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury).

2. Usuwanie awarii instalacji alarmowej - w razie potrzeby.

VII. INSTALACJA KLIMATYZACJI

1. Roczny przegląd instalacji klimatyzacyjnej w siedzibie Spółki, odgrzybianie, czyszczenie, sporządzanie protokołów z przeglądów.

2. bieżące naprawy klimatyzacji (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury).

ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI  32

I.  INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej poprzez:

1. bieżącą konserwację

2. sprawdzanie szczelności instalacji odpływowych

3. dokonywanie napraw awaryjnych przecieków na instalacji licząc od wodomierza głównego w budynku

4. usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii  kanalizacyjnej

5. czyszczenie i udrażnianie podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne

6. czyszczenie przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z pierwszą studzienką oraz wywozem nieczystości – 2 x w roku,

7. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji - 1x w roku.

II.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania poprzez:

bieżącą konserwację

1. awaryjne zabezpieczanie instalacji w razie wystąpienia przecieków, wymiana grzejników, zaworów grzejnikowych i termostatycznych (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

2. uruchomienie i wyłączenie instalacji przed sezonem oraz po sezonie grzewczym, likwidacje zapowietrzeń instalacji w okresie sezonu grzewczego

3. regulacje nastaw zaworów grzejnikowych i termostatycznych

4. sporządzanie przez osoby uprawnione protokołów z przeglądów instalacji – 1 x na zakończenie sezonu grzewczego.

III.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA:

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez:

1. awaryjne usuwanie awarii braku dopływu prądu do lokali, pomieszczeń wspólnego użytku,

2. awaryjne naprawy instalacji elektrycznej tj. oświetlenia podstawowego, oświetlenia nocnego, ewakuacyjnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej 220/380V, instalacji wentylacyjno-mechanicznej, ogrzewaczy przepływowych, instalacji odgromowej,  połączeń wyrównawczych,

3. awaryjne usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody) – do 10m,

4. awaryjną naprawę połączeń zatablicowych,

5. awaryjną wymianę bezpieczników i gniazd bezpiecznikowych w tablicach administracyjnych i piętrowych budynków (materiał  rozliczany na postawie odrębnej faktury),

6. awaryjną wymianę wyłączników (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

7. awaryjną wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku  (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

8. awaryjną wymianę lub uzupełnienie żarówek zwykłych, świetlówek i żarników halogenowych w lampach, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego na całym obiekcie oraz lampkach orientacyjnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

9. zgłaszanie zaplombowania licznika energii elektrycznej do właściciela sieci – po usunięciu awarii,

10. odczyty liczników energii elektrycznej w budynku – na koniec miesiąca, tylko w razie nieobecności pracowników Śródmieście Sp. z o.o.

IV.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNO-NAWIEWNEJ:

1. wymiana filtrów

2. regulacja nastaw.

3. Materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury.

V. BRANŻA BUDOWLANA

1. ROBOTY ŚLUSARSKIE M.IN.:

- awaryjna naprawa i wymiana zamków, skobli i wkładek patentowych drzwi wejściowych (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury)

- naprawa, wymiana, regulacja samozamykaczy (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury)

- otwieranie i zabezpieczanie lokalu podczas komisyjnego jego otwarcia (wymiana zamka) oraz w następstwie innych zdarzeń losowych,

- awaryjne zabezpieczanie otworów kratek wycieraczkowych, naświetli, balustrad, pochwytów itp. w przypadku kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych (zabudowany materiał liczony na podstawie odrębnej faktury).

2. ROBOTY DEKARSKIE:

- awaryjne, miejscowe uszczelnianie połaci dachowych i obróbek blacharskich (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

- awaryjne usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych oraz zbijanie sopli, czyszczenie koszy zlewowych i rynien.

3.ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE:

- skucie głuchych i spękanych tynków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia

- wymiana/uzupełnianie miejscowe uszkodzonych płytek posadzkowych w całym obiekcie na zgłoszenie Zamawiającego (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury).

4. ROBOTY STOLARSKO-SZKLARSKIE:

1. Wymiana i naprawa oszklenia (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury)

- naprawy, regulacja, uszczelnianie, zabezpieczanie w pomieszczeniach wspólnego użytku stolarki okiennej i drzwiowej, wyłazów dachowych w przypadku awarii, zdarzeń losowych lub dewastacji.

VI. USŁUGI KOMINIARSKIE:

Awaryjne udrażnianie przewodów kominowych (zagruzowania, gniazda ptasie).

VII. INSTALACJA  ALARMOWA

1. przegląd  i konserwacja – raz na kwartał, utrzymanie w pełnej sprawności systemu alarmowego wraz ze sprzętem zintegrowanym z alarmem (czujki), (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury).

2. usuwanie awarii.

HALE TARGOWE al. Piłsudskiego 8

I.  INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej poprzez:

- bieżącą konserwację

- sprawdzanie szczelności instalacji odpływowych

- dokonywanie napraw awaryjnych przecieków na instalacji licząc od wodomierza głównego w budynku

- usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii  kanalizacyjnej

- czyszczenie i udrażnianie podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne

- Czyszczenie pierwszej studzienki kanalizacyjnej – separatora dwa razy w miesiącu (w pierwszym i ostatnim tygodniu miesiąca), wraz z wywozem nieczystości.

II.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA:

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez:

1. awaryjne naprawy instalacji elektrycznej tj. oświetlenia podstawowego, oświetlenia nocnego, ewakuacyjnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej 220/380V, instalacji wentylacyjno-mechanicznej, ogrzewaczy przepływowych, instalacji odgromowej,  połączeń wyrównawczych, zewnętrznej linii zasilającej,

2. usuwanie awarii braku dopływu prądu do lokali, pomieszczeń wspólnego użytku,

3. usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody),

4. awaryjną naprawę połączeń zatablicowych,

5. awaryjną wymianę bezpieczników i gniazd bezpiecznikowych w tablicach administracyjnych i piętrowych budynków ( materiał  rozliczany na postawie odrębnej faktury),

6. awaryjną wymianę wyłączników (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

7. awaryjną wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku  (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

8. awaryjną wymianę lub uzupełnienie żarówek zwykłych, świetlówek i żarników halogenowych w lampach na całym obiekcie oraz lampkach orientacyjnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

9. zgłaszanie zaplombowania licznika energii elektrycznej do właściciela sieci – po usunięciu awarii,

10. odczyty liczników energii elektrycznej w budynku – na koniec miesiąca, tylko w razie nieobecności pracowników Śródmieście Sp. z o.o.

III. BRANŻA BUDOWLANA

  - Roboty ślusarskie m.in.:

- awaryjna naprawa zamków, skobli i wkładek patentowych drzwi wejściowych

- awaryjna naprawa i regulacja samozamykaczy,

- otwieranie i zabezpieczanie lokalu podczas komisyjnego jego otwarcia (wymiana zamka) oraz w następstwie innych zdarzeń losowych,

- awaryjne zabezpieczanie otworów kratek wycieraczkowych, naświetli, balustrad, pochwytów itp. w przypadku kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych

- zabudowany materiał liczony na podstawie odrębnej faktury.

2. Roboty stolarsko-szklarskie:

- Wymiana i naprawa oszklenia,

- zabezpieczanie w pomieszczeniach wspólnego użytku stolarki okiennej i drzwiowej, wyłazów dachowych w przypadku dewastacji i innych zdarzeń losowych

3. Roboty dekarskie:

- awaryjne, miejscowe uszczelnianie połaci dachowych i obróbek blacharskich (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

- awaryjne usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych oraz zbijanie sopli, miejscowe czyszczenie koszy zlewowych i rynien

4. Roboty murarsko-tynkarskie:

- skucie głuchych i spękanych tynków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia

- uzupełnianie miejscowe płytek posadzkowych w całym obiekcie na zgłoszenia inwestora (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury).

IV.  USŁUGI KOMINIARSKIE

1. Udrażnianie przewodów kominowych (zagruzowania, gniazda ptasie).

TARGOWISKO MIEJSKIE - ALEJA BIELSKA

I.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA:

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez:

1. awaryjne naprawy instalacji elektrycznej tj. oświetlenia podstawowego, oświetlenia nocnego, ewakuacyjnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej 220/380V, instalacji wentylacyjno-mechanicznej, ogrzewaczy przepływowych, instalacji odgromowej,  połączeń wyrównawczych, zewnętrznej linii zasilającej,

2. usuwanie awarii braku dopływu prądu do lokali, pomieszczeń wspólnego użytku,

3. usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody),

4. awaryjną naprawę połączeń zatablicowych,

5. awaryjną wymianę bezpieczników i gniazd bezpiecznikowych w tablicach administracyjnych i piętrowych budynków ( materiał  rozliczany na postawie odrębnej faktury),

6. awaryjną wymianę wyłączników (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

7. awaryjną wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku  (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

8. awaryjną wymianę lub uzupełnienie żarówek zwykłych, świetlówek i żarników halogenowych w lampach na całym obiekcie oraz lampkach orientacyjnych w pomieszczeniach wspólnego użytku (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

9. zgłaszanie zaplombowania licznika energii elektrycznej do właściciela sieci – po usunięciu awarii,

10. odczyty liczników energii elektrycznej w budynku – na koniec miesiąca, tylko w razie nieobecności pracowników Śródmieście Sp. z o.o.

II. BRANŻA BUDOWLANA

1. Roboty ślusarskie m.in.:

- awaryjna naprawa zamków, skobli i wkładek patentowych drzwi wejściowych

- awaryjna naprawa i regulacja samozamykaczy,

- awaryjne zabezpieczanie otworów kratek wycieraczkowych, naświetli, balustrad, pochwytów itp. w przypadku kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych

- zabudowany materiał liczony na podstawie odrębnej faktury.

2. Roboty stolarsko-szklarskie:

- zabezpieczanie stolarki okiennej i drzwiowej w przypadku dewastacji i innych zdarzeń losowych.

3. Roboty dekarskie:

- awaryjne, miejscowe uszczelnianie połaci dachowych i obróbek blacharskich (materiał rozliczany na podstawie odrębnej faktury),

- awaryjne usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych oraz zbijanie sopli, miejscowe czyszczenie koszy zlewowych i rynien

4. Roboty murarsko-tynkarskie:

- skucie głuchych i spękanych tynków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia.

III.  USŁUGI KOMINIARSKIE

1. Udrażnianie przewodów kominowych ( zagruzowania, gniazda ptasie ).